附件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **黄园咨询点工作量清单** | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 铝合金玻璃隔断 | 平米 | 45.40 | 50\*90铝合金方通骨架，12mm厚钢化玻璃安装，包含墙面密封等 |
| 2 | 玻璃开门五金件安装 | 平米 | 2.00 | 包含金属拉手，地弹簧，玻璃门夹等五金 件采购安装 |
| 3 | 顶面乳胶漆修复 | 平米 | 38.00 | 墙面批内墙腻子两边，乳胶漆喷涂两面，颜色同原墙面色 |
| 4 | 墙面木材面油漆 | 平米 | 50.40 | 凯基木油木材面涂刷两遍 |
| 5 | 地面强化地板铺设 | 平米 | 38.00 | 12mm厚强化地板地面铺设 |
| 6 | 更换LED灯具 | 套 | 9.00 | 原格栅灯拆除、更换成300\*1200LED平板灯 |
| 7 | 网络线，电话等插头迁移 | 项 | 1.00 | 原服务台的网络及电话终端迁移到新服务台，包含网络等调试 |
| 8 | 2.5平方电源线排设 | 项 | 1.00 | 2.5平方电源线安装，插座安装等 |
| 9 | 2P壁挂式空调安装 | 台 | 1.00 | 空调安装，调试等（空调甲供） |
| 10 | 办公家具拆除及安装等 | 项 | 1.00 | 原办公家具拆除及安装等 |
|  | | | | |
| **仙樱湖咨询点工作量清单** | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 铝合金玻璃隔断 | 平米 | 28.00 | 50\*90铝合金方通骨架，12mm厚钢化玻璃安装，包含墙面密封等 |
| 2 | 玻璃开门五金件安装 | 平米 | 1.00 | 包含金属拉手，地弹簧，玻璃门夹等五金件采购安装 |
| 3 | 墙面顶面乳胶漆修复 | 平米 | 96.00 | 墙面批内墙腻子两边，乳胶漆喷涂两面，颜色同原墙面色 |
| 4 | 防滑地砖铺设 | 平米 | 30.00 | 600\*600防滑地砖地面铺设，干硬性水泥砂浆垫层 |
| 5 | 安装LED灯具 | 套 | 2.00 | 300\*1200LED平板灯安装 |
| 6 | 网络线，电话等插头迁移 | 项 | 1.00 | 原服务台的网络及电话终端迁移到新服务台，包含网络等调试 |
| 7 | 2.5平方电源线排设 | 项 | 1.00 | 2.5平方电源线安装，插座安装等 |
| 8 | 2P壁挂式空调安装 | 台 | 1.00 | 空调安装，调试等（空调甲供） |
| 9 | 办公家具拆除及安装等 | 项 | 1.00 | 原办公家具拆除及安装等 |
|  | | | | |