|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **元器件名称** | **品牌型号** | **数量** | **单位** | **单价(元)** |
| 1 | 电容器 | 安克拉姆 | 1 | 只 |  |
| 2 | 直流柜电源模块 | 艾默生 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电容柜进线开关 | 正泰 | 1 | 台 |  |
| 4 | 互感器 |  | 1 | 个 |  |
| 5 | 高压绝缘地毯 |  | 1 | 块 |  |
| 6 | 低压绝缘地毯 |  | 1 | 卷 |  |
| 7 | 框架断路器 | RMW2-4000A/4 3200A | 1 | 台 |  |
| 8 | 框架断路器 | CW3-1600A/3 1000A | 1 | 台 |  |
| 9 | 浪涌保护器 | Cjp-i25/4p | 1 | 台 |  |
| 10 | 多功能表 | PM5350 | 1 | 台 |  |
| 11 | 交流塑壳断路器 | RMM1-630H/3340 630A | 1 | 台 |  |
| 12 | 交流塑壳断路器 | RMM1-630H/3340 400A | 1 | 台 |  |
| 13 | 交流塑壳断路器 | RMM1-630H/3340 250A | 1 | 台 |  |
| 14 | 交流塑壳断路器 | RMM1-630H/3340 100A | 1 | 台 |  |
| 15 | 补偿控制器 | JKWKP | 1 | 只 |  |
| 16 | 电池 | 12V | 1 | 台 |  |
| 17 | 熔断器 | RT18-16A/1P | 1 | 只 |  |
| 18 | 熔断器 | RT18-16A/1P | 1 | 只 |  |
| 19 | 避雷针 | FYS-0.22 | 1 | 根 |  |
| 20 | 指示灯 | AD11 | 1 | 个 |  |
| 21 | 微型断路器 | C65N-20/2P | 1 | 个 |  |

**零配件报价单**

注：以下零配件含9%增值税，自安装验收合格后质保一年。

投标人：

法定代表人或代理人签字：

日期：